Srednja škola Obrovac, Petra Zoranića 10

Obrazovni program: MONTER STROJARSKIH INSTALACIJA

Nastavnik: Ivan Đurić, bacc. mech. ing.

Istraživački rad: Rastavljivi spojevi u instalacijskoj tehnici

Zadatak učenika

Učenik istražuje što su rastavljivi spojevi, koje vrste postoje i kako se primjenjuju u instalacijskoj tehnici. Na temelju danog nastavnog gradiva te dodatnog istraživanja putem interneta učenik treba objasniti tehničke karakteristike pojedinih vrsta spojeva, područja njihove primjene, prednosti i ograničenja. Rad treba pokazati razumijevanje načina spajanja cijevi u vodovodnim, plinskim, grijanim i drugim sustavima te važnost pravilnog odabira i montaže rastavljivih spojeva.

Cilj rada

Objasniti ulogu i značaj rastavljivih spojeva u instalacijskoj tehnici, prikazati njihove vrste i tehnička svojstva te istaknuti pravila za njihovu pravilnu ugradnju i održavanje.

Tematske cjeline rada

1. Pojam rastavljivog spoja

- Definicija rastavljivog spoja.

- Kada se spoj smatra rastavljivim i kada se ne smije trajno ugraditi.

- Prednosti rastavljivih spojeva u servisiranju i održavanju instalacija.

2. Vrste rastavljivih spojeva

2.1. Dugi navojni spojevi

2.2. Navojni spojevi s maticom

2.3. Stezni spojevi

2.4. Spojevi cijevnom spojkom

2.5. Prirubnički spojevi

3. Materijali i brtvljenje

- Materijali: čelik, temperirani lijev, mesing, bakar, PP, PVC, PE.

- Vrste brtvi i njihova namjena.

4. Uvjeti pravilne ugradnje i sigurnosni zahtjevi

- Zašto se rastavljivi spojevi ne smiju skrivati.

- Pravila brtvljenja i posebni zahtjevi za plin.

5. Primjena rastavljivih spojeva u instalacijama

- Vodovod, plin, grijanje, veliki sustavi.

- Primjeri iz prakse.

6. Prednosti i nedostaci rastavljivih spojeva

7. Zaključak

- Važnost poznavanja spojeva za montera.

Oblik rada

Referat: 3–5 stranica, A4, Word ili PDF, naslovnica i popis izvora.

Prezentacija: 8–10 slajdova.

Izvori: nastavno gradivo, proizvođači (Viega, Geberit, Wavin, Uponor, Rehau...).

Dodatna mogućnost

Izrada praktičnog rastavljivog spoja za dodatne bodove.